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第一章 投标须知

根据医院相关规定，我院对新院区交通隔离设施项目进行院内比选，欢迎符合要求的供应商前来投标。投标单位在投标之前必须认真阅读本采购文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本采购文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对采购文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其投标文件被采购方拒绝的后果。
1、 项目编号: 详见采购公告
2、 采购内容：新院区交通隔离设施项目
3、 投标单位的资格要求：见第二章
4、 采购文件发放：请符合要求的供应商在永嘉县人民医院网站上下载采购文件
5、 投标报名及时间：
投标单位应于2026年11月12日16时前将报名信息（附件六）发至邮箱：yycgzx@qq.com
6、 比选时间和地点（如有变更另行通知）： 
[bookmark: _GoBack]比选时间： 2026年11月13日14时00分。
比选地点： 永嘉县人民医院新院区-综合楼四楼会议室（三）
八、联系方式：
联系人：胡先生  联系电话：0577-57782915
联系人：金先生  联系电话：0577-57782982
监督人：胡先生  联系电话：0577-57782895	
九、联系地址：
地址：浙江省永嘉县南城街道沙门路520号永嘉县人民医院新院采购中心

第二章 投标单位资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；
2、营业执照具有相应的经营范围，提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码（或三证合一），委托人须携带法人授权委托书、身份证复印件；（所有文件加盖公章）
3、投标人参加政府采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（查询时间以发布招标公告之后查询结果为准，并将查询结果“截图”加盖公章附在投标文件中）； 
4、符合法律、法规规定的其他条件。

1、 

第三章 投标文件格式

一、投标文件内容包括（逐页加盖公章，投标文件首页注明公司联系电话、邮箱）：
1) 报价一览表
2) 投标单位基本信息
3) 投标单位工商营业执照
4) 投标单位无失信记录截图
5) 《法人代表人授权委托书》（附件一）
6) 受委托人身份证复印件 
7) 法定代表人诚信投标承诺书（附件二）
8) 近三年同类项目业绩（附件四）
9) 投标单位认为有必要提供的资料

二、标书一式4份，正本1份，副本3份，每份投标文件封面标明“正本”或“副本”。

三、投标单位有下列情况之一的，其投标将被拒绝或作无效投标处理：
1、未在规定时间内将报名信息发送给医院。
2、投标书未按要求加盖公章或投标文件签署不符合要求的。
3、投标文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。
4、投标单位不符合投标单位资格要求的。
5、投标文件中提供伪造、虚假材料的。
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第四章 项目内容

一、项目基本信息
1、项目名称：永嘉县人民医院新院区交通隔离设施项目
2、项目编号：YYCGZX-2026ZWHW063
3、预算金额：57400元
二、采购清单
	序号
	名称
	尺寸
	规格材质
	数量

	1
	水马
	长1300*高700*上宽140*底宽280mm
	重量≥5KG
PE材质
	40个

	2
	路锥
	底盘300*300mm，高700mm
	普通膜PVC
≥2.4公斤
	100个

	3
	红白横杆
	长2m，直径30mm，管壁厚度8mm
	PVC材质
	100条

	4
	石墩
	高600mm，圆直径600mm
	重量≥300公斤
	100个

	5
	硬隔离栏
	长≥3000mm，横杠高650mm
	护栏镀锌管
	20个

	
	
	高1000mm
	立柱镀锌管
	30个


三、商务需求
1、质保要求：中标方提供的产品按国家三包要求执行。如提供产品因本身质量问题导致采购人无法正常使用或无法达到预期效果，中标方应根据采购人要求无条件提供解决方案，包括无条件更换产品，直至问题解决。
2、到货期：中标方须在医院发出供货需求后7个工作日内送至指定地点，按医院需求配送到位。其中增加的运输费等一切费用由中标供应商承担。
3、验收方式：采购人对所供货物进行最终验收，如果发现与合同不符，中标方须承担由此发生的一切损失和费用。
4、安装及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。


第五章 报价清单

新院区交通隔离设施报价一览表
	序号
	名称
	尺寸
	规格材质
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	水马
	长1300*高700*上宽140*底宽280mm
	重量≥5KG
PE材质
	40个
	
	

	2
	路锥
	底盘300*300mm，高700mm
	普通膜PVC
≥2.4公斤
	100个
	
	

	3
	红白横杆
	长2m，直径30mm，管壁厚度8mm
	PVC材质
	100条
	
	

	4
	石墩
	高600mm，圆直径600mm
	重量≥300公斤
	100个
	
	

	5
	硬隔离栏
	长≥3000mm，横杠高650mm
	护栏镀锌管
	20个
	
	

	
	
	高1000mm
	立柱镀锌管
	30个
	
	

	合计

	合计（大写）


注：上述报价包含货物、包装、运输、卸货、安装、人工、税费等全部费用。







附件一：

法人代表人授权委托书

致永嘉县人民医院：
	 
[bookmark: 文字9][bookmark: 文字10][bookmark: 文字8][bookmark: 文字11][bookmark: 文字7][bookmark: 文字12]兹委派我单位     先生/女士，身份证号：     ，联系方式：固定电话     ，手机号     ，代表我公司参加贵院此次     项目比选（项目编号：     ），全权处理比选过程中的一切事项。本次委托有效期为签发之日起至合同履行完毕之日止。
本委托书必须由本公司法定代表人签字盖章，并加盖本公司公章方为有效。







投标单位名称（盖章）：                                     

法定代表人（签字）：                                       

受委托人（签字）：                                         

签发日期：       年      月      日

附件二：

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
[bookmark: 文字13][bookmark: 文字14]将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加     项目（项目编号：     ）的投标；
一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。
二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。
三、不与其他投标供应商相互串通投标报价，不排挤其他投标供应商的公平竞争，不损害招标人或其他投标供应商的合法权益。
四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。
五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。
六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
七、不在开标后进行虚假恶意投诉。
八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。
九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内。
十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。
本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。


投标单位名称（盖章）：                                   

法定代表人（签字）：                                     

日期：         年     月     日


附件四
近三年类似业绩（时间以签订的时间为准）
项目名称：                                              项目编号：
	序号
	采购单位
	项目名称
	合同金额
	签约日期
	联系人
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标供应商可按此表格式复制，需后附合同扫描件等资料，并加盖公章。

供应商全称（盖章）：
日期：



附件六：


永嘉县人民医院采购项目报名表





项目编号：                        
项目名称：                        
公司名称：                        
联 系 人：                        
联系方式：                        

注：1、需提供资格要求的证明文件
	2、全部报名资料需盖章
